*r* **a** A

(C'Fiberglass Tank

SOLUTIONS

**Galvanized**

Turnbu

**ENGINEERED FIBERGLASS DEADMEN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TANK DIA.** | **"A"** | **"B"** | **"C"** | **"D"** | **"E"** | **"F"** |
|  | 4'- 4" | 85" | 12" | 2'-9" | 1'- 10" | 0'- 4" |
|  | 5'- 4" | 112" | 12" | 3'-3" | 2'- 1" | 0'- 7" |
| 6' | 6'- 4" | 145" | 12" | 3'- 9" | 1 '- 11" | 1'- 3" |
| 8' | 8'- 4" | 181" | 18" | 4'- 12" | 3'- 1" | 1'- 2" |
| 10' | 10'- 4" | 236" | 24" | 6'- 4" | 3'- 4" | 1'- 10" |
| 12' | 12'- 4" | 288" | 24" | 7'- 3" | 3'- 9" | 2'- 6" |

* **NO EXTRA FREIGHT COSTS**
* **LIGHTWEIGHT**
* **FLEXIBLE DESIGN**




,**�**�**�**Fiberglass Tank •.J **(573) 317-9620**

**mlf�a**

147 Opportunity Rd.

1•

SOLUTIONS .t' [www.fgtsolutions.com](http://www.fgtsolutions.com/) Camdenton, MO 65020



4'

5'