r a A

# (C'Fiberglass Tank

SOLUTIONS

Galvanized

Turnbu

ENGINEERED FIBERGLASS DEADMEN

| TANK DIA. | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4'- 4" | 85" | 12" | 2'-9" | 1'- 10" | 0'- 4" |
|  | 5'- 4" | 112" | 12" | 3'-3" | 2'- 1" | 0'- 7" |
| 6' | 6'- 4" | 145" | 12" | 3'- 9" | 1 '- 11" | 1'- 3" |
| 8' | 8'- 4" | 181" | 18" | 4'- 12" | 3'- 1" | 1'- 2" |
| 10' | 10'- 4" | 236" | 24" | 6'- 4" | 3'- 4" | 1'- 10" |
| 12' | 12'- 4" | 288" | 24" | 7'- 3" | 3'- 9" | 2'- 6" |

- NO EXTRA FREIGHT COSTS

- LIGHTWEIGHT

- FLEXIBLE DESIGN

,���Fiberglass Tank	•.J	(573) 317-9620

mlf�a

1•

147 Opportunity Rd.

4'

5'

SOLUTIONS	.t'  www.fgtsolutions.com	Camdenton, MO 65020