
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tank Diameter**  **(Ft.)** | **Nominal**  **Capacity (Gal.)** | **Actual Capacity**  **(Gal.)** | **St. Wall Length**  **(Ft./ In.)** | **Overall Length**  **(Ft./ In.)** | **Estimated**  **Weight (LBS)** | **Strap Qty** |
| 4 Ft. | 600 | 610 | 5'-8" | 7'-2" | 298 | 2 |
| 1,000 | 1,010 | 9'-11" | 11'-5" | 436 | 2 |
| 1,500 | 1,542 | 15'-7" | 17'-1" | 641 | 2 |
| 2,000 | 2,075 | 21'-3" | 22'-8" | 846 | 4 |
| 2,500 | 2,608 | 26'-11" | 28'-4" | 1,072 | 4 |
| 3,000 | 3,007 | 31'-2" | 32'-7" | 1,190 | 4 |
| 3,500 | 3,540 | 36'-10" | 38'-3" | 1,395 | 6 |
| 4,000 | 4,073 | 42'-6" | 43'-11" | 1,600 | 6 |
|  | | | | | | |
| 5 Ft. | 1,500 | 1,608 | 9'-11" | 11'-8" | 565 | 2 |
| 2,000 | 2,024 | 12' - 9" | 14'-6" | 693 | 2 |
| 2,500 | 2,648 | 17'-0" | 18'-9" | 905 | 2 |
| 3,000 | 3,065 | 19'-10" | 21'-7" | 1,033 | 2 |
| 3,500 | 3,689 | 24'-1" | 25'-10" | 1,245 | 4 |
| 4,000 | 4,105 | 26'-11" | 28'-8" | 1,373 | 4 |
| 4,500 | 4,521 | 29'-9" | 31'-6" | 1,502 | 4 |
| 5,000 | 5,145 | 34'-0" | 35'-9" | 1,674 | 4 |
| 5,500 | 5,562 | 36'-10" | 38'-7" | 1,803 | 6 |
| 6,000 | 6,186 | 41'-1" | 42'-10" | 2,014 | 6 |
| 6,500 | 6,602 | 43'-11" | 45'-8" | 2,143 | 6 |
| 7,000 | 7,018 | 46'-9" | 48'-6" | 2,271 | 6 |
| 7,500 | 7,642 | 51'-0" | 52'-9" | 2,508 | 6 |
| 8,000 | 8,059 | 53'-10" | 55'-7" | 2,636 | 8 |
|  | | | | | | |
| 6 Ft. | 1,500 | 1,759 | 7'-1" | 9'-5" | 668 | 2 |
| 2,000 | 2,059 | 8'-6" | 10'-10" | 748 | 2 |
| 3,000 | 3,257 | 14'-2" | 16'-6" | 1,071 | 2 |
| 4,000 | 4,156 | 18'-5" | 20'-9" | 1,313 | 2 |
| 5,000 | 5,055 | 22'-8" | 25'-0" | 1,555 | 4 |
| 6,000 | 6,253 | 28'-4" | 30'-8" | 1,878 | 4 |
| 7,000 | 7,152 | 32'-7" | 34'-11" | 2,119 | 4 |
| 8,000 | 8,051 | 36'-10" | 39'-2" | 2,362 | 4 |
| 9,000 | 9,250 | 42'-6" | 44'-10" | 2,685 | 6 |
| 10,000 | 10,149 | 46'-9" | 49'-1" | 2,926 | 6 |
|  | | | | | | |
| 8 Ft. | 3,000 | 2,876 | 6'-0" | 8'-9" | 1,141 | 2 |
| 4,000 | 4,380 | 10'-0" | 12'-9" | 1,627 | 2 |
| 5,000 | 5,132 | 12'-0" | 14'-9" | 1,870 | 2 |
| 6,000 | 5,884 | 14'-0" | 16'-9" | 2,112 | 2 |
| 7,000 | 7,388 | 18'-0" | 20'-9" | 2,598 | 4 |
| 8,000 | 8,140 | 20'-0" | 22'-9" | 2,841 | 4 |
| 9,000 | 8,892 | 22'-0" | 24'-9" | 3,084 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tank Diameter**  **(Ft.)** | **Nominal**  **Capacity (Gal.)** | **Actual Capacity**  **(Gal.)** | **St. Wall Length**  **(Ft./ In.)** | **Overall Length**  **(Ft./ In.)** | **Estimated**  **Weight (LBS)** | **Strap Qty** |
| 8 Ft. | 10,000 | 10,396 | 26'-0" | 28'-9" | 3,570 | 4 |
| 11,000 | 11,148 | 28'-0" | 30'-9" | 3,813 | 4 |
| 12,000 | 11,900 | 30'-0" | 32'-9" | 4,131 | 4 |
| 13,000 | 13,404 | 34'-0" | 36'-9" | 4,617 | 6 |
| 14,000 | 14,156 | 36'-0" | 38'-9" | 4,860 | 6 |
| 15,000 | 14,908 | 38'-0" | 40'-9" | 5,103 | 6 |
| 16,000 | 16,412 | 42'-0" | 44'-9" | 5,664 | 6 |
| 17,000 | 17,164 | 44'-0" | 46'-9" | 5,907 | 6 |
| 18,000 | 17,917 | 46'-0" | 48'-9" | 6,150 | 6 |
| 19,000 | 19,421 | 50'-0" | 42'-9" | 6,636 | 6 |
| 20,000 | 20,173 | 52'-0" | 54'-9" | 6,879 | 6 |
|  | | | | | | |
| 10 Ft. | 7,000 | 7,087 | 10'-0" | 13'-9" | 2,376 | 4 |
| 8,000 | 8,262 | 12'-0" | 15'-9" | 2,682 | 4 |
| 9,000 | 9,437 | 14'-0" | 17'-9" | 2,988 | 4 |
| 10,000 | 10,612 | 16'-0" | 19'-9" | 3,295 | 4 |
| 11,000 | 11,787 | 18'-0" | 21'-9" | 3,601 | 4 |
| 12,000 | 12,962 | 20'-0" | 23'-9" | 3,907 | 4 |
| 13,000 | 12,962 | 20'-0" | 23'-9" | 3,907 | 4 |
| 14,000 | 14,137 | 22'-0" | 25'-9" | 4,331 | 4 |
| 15,000 | 15,312 | 24'-0" | 27'-9" | 4,519 | 4 |
| 20,000 | 20,012 | 32'-0" | 35'-9" | 5,744 | 6 |
| 25,000 | 25,887 | 42'-0" | 45'-9" | 7,275 | 8 |
| 30,000 | 30,587 | 50'-0" | 53'-9" | 8,593 | 10 |
| 35,000 | 35,288 | 58'-0" | 61'-9" | 9,818 | 12 |
| 40,000 | 39,988 | 66'-0" | 69'-9" | 11,043 | 14 |
|  | | | | | | |
| 12 Ft. | 10,000 | 10,543 | 10'-0" | 14'-7" | 4,198 | 4 |
| 11,000 | 11,377 | 11'-0" | 15'-7" | 4,635 | 4 |
| 12,000 | 12,222 | 12'-0" | 16'-7" | 4,786 | 4 |
| 13,000 | 13,066 | 13'-0" | 17'-7" | 4,937 | 4 |
| 14,000 | 14,755 | 15'-0" | 19'-7" | 5,525 | 4 |
| 15,000 | 15,600 | 16'-0" | 20'-7" | 5,675 | 6 |
| 16,000 | 16,444 | 17'-0" | 21'-7" | 6,112 | 6 |
| 17,000 | 17,289 | 18'-0" | 22'-7" | 6,263 | 6 |
| 18,000 | 18,133 | 19'-0" | 23'-7" | 6,414 | 6 |
| 19,000 | 19,822 | 21'-0" | 25'-7" | 7,002 | 6 |
| 20,000 | 20,666 | 22'-0" | 26'-7" | 7,152 | 6 |
| 21,000 | 21,511 | 23'-0" | 27'-7" | 7,589 | 6 |
| 22,000 | 22,355 | 24'-0" | 28'-7" | 7,740 | 6 |
| 23,000 | 23,200 | 25'-0" | 29'-7" | 7,891 | 8 |
| 24,000 | 24,044 | 26'-0" | 30'-7" | 8,328 | 8 |



**Information Chart**

**Single Wall Underground Storage Tanks**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tank Diameter (Ft.)** | **Nominal Capacity (Gal.)** | **Actual Capacity (Gal.)** | **St. Wall Length (Ft./ In.)** | **Overall Length (Ft./ In.)** | **Estimated Weight (LBS)** | **Strap Qty.** |
| 12 ft. | 25,000 | 25,733 | 28'-0" | 32'-7" | 8,780 | 8 |
| 26,000 | 26,578 | 29'-0" | 33'-7" | 9,217 | 8 |
| 27,000 | 27,422 | 30'-0" | 34'-7" | 9,368 | 8 |
| 28,000 | 28,267 | 31'-0" | 35'-7" | 9,519 | 10 |
| 29,000 | 29,111 | 32'-0" | 36'-7" | 9,956 | 10 |
| 30,000 | 30,800 | 34'-0" | 38'-7" | 10,257 | 10 |
| 31,000 | 31,644 | 35'-0" | 39'-7" | 10,694 | 10 |
| 32,000 | 32,489 | 36'-0" | 40'-7" | 10,845 | 10 |
| 33,000 | 33,333 | 37'-0" | 41'-7" | 10,996 | 10 |
| 34,000 | 34,178 | 38'-0" | 42'-7" | 11,433 | 10 |
| 35,000 | 35,022 | 39'-0" | 43'-7" | 11,583 | 12 |
| 36,000 | 36,711 | 41'-0" | 45'-7" | 12,322 | 12 |
| 37,000 | 37,556 | 42'-0" | 46'-7" | 12,473 | 12 |
| 38,000 | 38,400 | 43'-0" | 47'-7" | 12,623 | 12 |
| 39,000 | 39,245 | 44'-0" | 48'-7" | 13,061 | 12 |
| 40,000 | 40,089 | 45'-0" | 49'-7" | 13,211 | 12 |
| 41,000 | 41,778 | 47'-0" | 51'-7" | 13,799 | 12 |
| 42,000 | 42,622 | 48'-0" | 52'-7" | 13,950 | 12 |
| 43,000 | 43,467 | 49'-0" | 53'-7" | 14,101 | 14 |
| 44,000 | 44,311 | 50'-0" | 54'-7" | 14,538 | 14 |
| 45,000 | 45,156 | 51'-0" | 55'-7" | 14,688 | 14 |
| 46,000 | 46,845 | 53'-0" | 57'-7" | 15,276 | 14 |
| 47,000 | 47,689 | 54'-0" | 58'-7" | 15,578 | 14 |
| 48,000 | 48,534 | 55'-0" | 59'-7" | 15,728 | 18 |
| 49,000 | 49,378 | 56'-0" | 60'-7" | 16,165 | 18 |
| 50,000 | 50,223 | 57'-0" | 61'-7" | 16,316 | 18 |